**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานเคหะชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้ามกิ๋ว | - สำรวจพื้นที่ดำเนินการ  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 70 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 54 ข้อบัญญัติ หน้า 145 | 141,800 | หมู่ที่ 5  บ้าน  หนองเฒ่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ | - สำรวจพื้นที่ดำเนินการ  - ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ขนาดความกว้าง 12 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 5 เมตร  (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ลานหอยกำหนด ) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 71 ข้อบัญญัติ หน้า 153 | 982,400 | อบต.  ลานหอย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว | - สำรวจพื้นที่ดำเนินการ  - บ่อบาดาล ความลึกบ่อ100 เมตร ขนาด 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร) จำนวน 1 บ่อ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ลานหอยกำหนด ) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 67 ข้อบัญญัติ หน้า 153 | 344,100 | หมู่ที่ 3  บ้านเชิงคีรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว | - สำรวจพื้นที่ดำเนินการ  - บ่อบาดาล ความลึกบ่อ100 เมตร ขนาด 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร) จำนวน 1 บ่อ(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ลานหอยกำหนด ) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 67 ข้อบัญญัติ หน้า 154 | 311,700 | หมู่ที่ 5  บ้าน  หนองเฒ่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว | - สำรวจพื้นที่ดำเนินการ  - บ่อบาดาล ความลึกบ่อ100 เมตร ขนาด 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร) จำนวน 1 บ่อ(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ลานหอยกำหนด ) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 67 ข้อบัญญัติ หน้า 154 | 311,700 | หมู่ที่ 9  บ้าน  ไร่เต็ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน | - สำรวจพื้นที่ดำเนินการ  - ท่อน้ำดิบ ขนาด 3 นิ้ว ความยาว 192 เมตร ถังกรองน้ำดิบ1 ใบ, ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส 3 ใบ และเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ลานหอยกำหนด ) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 69 ข้อบัญญัติ หน้า 154 | 325,600 | หมู่ที่ 6  บ้าน  วังตะแบก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน | - สำรวจพื้นที่ดำเนินการ  - ท่อน้ำดิบ ขนาด 3 นิ้ว ความยาว 167 เมตร ถังกรองน้ำดิบ1 ใบ, ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส 3 ใบ และเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ลานหอยกำหนด ) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 69 ข้อบัญญัติ หน้า 155 | 294,700 | หมู่ที่ 7  บ้าน  วังโคนเปือย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการขุดลอกคลองแบ่งน้ำ | - สำรวจพื้นที่ดำเนินการ  - ขุดลอกคลองแบ่งน้ำ ขนาดความยาว 65 เมตร ปากบนกว้าง 22 เมตร ก้นกว้าง 7 เมตร ลึก 5 เมตร  (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ลานหอยกำหนด ) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 66 ข้อบัญญัติ หน้า 155 | 54,000 | หมู่ที่ 10  บ้าน  สะเดางาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |